## NoiDungYeuCauBaoGia
NOIDUNGYEUCAUBAOGIA
CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3,… | CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;... | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992 | CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần... | CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ | CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ. | CĐT điền thông tin | CĐT điền thông tin
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | Tencell Cuvettes | 3 | Hộp | Mục đích sử dụng: Cuvette Tencell™ được sử dụng một lần cho xét nghiệm chẩn đoán in vitro - Thành phần: Acryl | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 10800 cuvet/ hộp
2 | Albumin (BCG) | 2 | Hộp | Được sử dụng chẩn đoán in vitro trong việc định lượng albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: Bromcresol green (BCG) - Dải đo: 2.0 - 135 g/l (0.2 - 13.5 g/dl) - Thành phần: Bromcresol green; Succinate buffer, pH 4.2; NaN3; Tenside | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent: 8 x 20 ml
3 | ALT/GPT (IFCC) | 4 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng hoạt tính alanine aminotransferase (L Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase (ALT), EC 2.6.1.2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: IFCC - Dải đo: 4 - 1800 U/l (0.07 - 30.00 µkat/l) - Thành phần: Reagent A: Enzyme reagent Tris buffer, pH 7.15; L-Alanine; LDH; NaN3 Reagent B: Substrate 2-oxoglutarate; NADH; NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 8 x 16 ml Reagent B: 8 x 4 ml
4 | Amylase (IFCC) | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc xác định định lượng hoạt tính α-amylase (1,4-α-D-glucan glucanohydrolase, EC 3.2.1.1) trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người - Phương pháp đo: IFCC - Dải đo: 10 - 7500 U/l (0.17 - 125 µkat/l) - Thành phần: Reagent A: Good’s buffer, pH 7.15; α-Glucosidase; NaCl; MgCl2; NaN3 Reagent B: Good’s buffer, pH 7.15; EPS-G7; NaN3. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 4 x 20 ml Reagent B: 4 x 5 ml
5 | AST/GOT (IFCC) | 4 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng hoạt tính aspartate aminotransferase (L-Aspartate: 2-Oxoglutarate Aminotransferase (AST), EC 2.6.1.1) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: IFCC - Dải đo: 4 - 2100 U/l (0.07 – 35.0 µkat/l) - Thành phần: Reagent A: Enzyme reagent Tris buffer, pH 7.8; L-Aspartate; LDH; MDH; NaN3 Reagent B: Substrate 2-Oxoglutarate; NADH; NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 8 x 16 ml Reagent B: 8 x 4 ml
6 | Bilirubin Direct | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng nồng độ bilirubin trực tiếp (liên hợp) trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Dải đo: 1.0 - 1190 µmol/l (0.06 – 69.6 mg/dl) - Thành phần: Reagent A: EDTA-Na2; Sulfamic acid; NaCl Reagent B: 2,4-Dichlorophenyl diazonium salt; HCl; EDTA-Na2 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 4 x 20 ml Reagent B: 4 x 5 ml
7 | Bilirubin Total (DCA) | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng tổng lượng bilirubin trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Phương pháp đo: DCA - Dải đo: 1.0 - 2000 µmol/l (0.06 - 117 mg/dl) - Thành phần: Reagent A: Phosphate buffer; NaCl; Detergent Reagent B: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt; HCl; Detergent | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 4 x 20 ml Reagent B: 4 x 5 ml
8 | Cholesterol | 3 | Hộp | "Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để định lượng nồng độ cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Dải đo: 0.2 - 45.0 mmol/l (8 - 1737 mg/dl) - Thành phần thuốc thử: Good’s buffer pH 6.7; Phenol; 4-aminoantipyrine (4AAP); Cholesterol Esterase (CHE); Cholesterol Oxidase (CHO); Peroxidase (POD); NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent 12 x 20 ml
9 | Gamma-GT (IFCC) | 4 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc xác định định lượng hoạt tính Gamma-GT ((γ-Glutamyl)-Peptide: Amino Acid γ-Glutamyltransferase (GGT), EC 2.3.2.2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Phương pháp đo: IFCC - Dải đo: 15 - 6000 U/l (0.25 - 100 kat/l) - Thành phần: Reagent A: Glycylglycine; NaN3; Tris buffer, pH 8.3 Reagent B: L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide; NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 15 x 4 ml Reagent B: 1 x 16 ml
10 | Glucose (GOD-POD) | 4 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc xác định định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Phương pháp đo: GOD-POD - Dải đo: 0.3 - 60.0 mmol/l (5 - 1080 mg/dl) - Thành phần: Phosphate buffer (pH 7.5); Phenol; 4-aminoantipyrine; Glucose oxidase; Peroxidase; NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 12 x 20 ml
11 | HDL-Cholesterol | 3 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Phương pháp đo: So màu enzyme đồng nhất (Homogeneous enzymatic colorimetric) - Dải đo: 0.10 - 11.64 mmol/l - Thành phần thuốc thử: Reagent A: TAPSO buffer, pH 7.77; Polyanion; EMSE; Ascorbate oxidase; Peroxidase; BSA; Detergents Preservative Reagent B: Bis-Tris buffer, pH 6.70; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase (recombinant E. coli); Cholesterol oxidase(microorganism); Peroxidase; 4‑amino‑antipyrine; BSA; Detergents Preservative. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 8 x 18 ml Reagent B: 8 x 6 ml
12 | Total Protein plus | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng tổng nồng độ protein trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Dải đo: 3 - 250 g/l (0.3 – 25.0 g/dl) - Thành phần: NaOH; CuSO4; Kl; Na2-EDTA | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 12 x 20 ml
13 | Triglycerides | 3 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để định lượng nồng độ Triglycerid trong huyết thanh và huyết tương người. - Dải đo: 0.05 - 55.00 mmol/l (4 - 4867 mg/dl) - Thành phần thuốc thử: Good´s buffer, pH 7.2; 4-Chlorophenol; ATP; Mg2+; Glycerokinase (GK); Peroxidase (POD); Lipoprotein lipase (LPL); 4-Aminoantipyrine; Glycerol-3-phosphateoxidase (GPO); NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent: 12 x 20 ml
14 | Urea | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro để định lượng nồng độ urê trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Dải đo: Với mẫu Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 75.0 mmol/l (6 - 450 mg/dl) Với mẫu nước tiểu: 4.0 - 2525 mmol/l (24 – 15150 mg/dl) - Thành phần thuốc thử: Reagent A: TRIS, pH 7.8; 2-Oxoglutarate; ADP; Urease; GLDH; NaN3; Reagent B: NADH; NaN3 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 10 x 20 ml Reagent B: 10 x 5 ml
15 | Uric Acid (AOX) | 2 | Hộp | Được sử dụng in vitro trong việc định lượng nồng độ axit uric trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người - Phương pháo đo: AOX - Dải đo: Với mẫu huyết thanh/ huyết tương: 10 - 7200 µmol /l (0.2 - 120.0 mg/dl) Với mẫu nước tiểu: 0.01 - 60.0 mmol /l (0.2 - 1017 mg/dl) - Thành phần: Reagent A: Phosphate buffer, pH 7.0; TOOS; Ascorbate oxidase (AOX); Sodium azide Reagent B: Phosphate buffer, pH 7.0; 4 - Aminoantipyrine; K4[Fe(CN)6]; Peroxidase; Uricase; Sodium azide . | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 8 x 16 ml Reagent B: 8 x 4 ml
16 | HbA1c | 2 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng hemoglobin A1c (HbA1c) trong máu toàn phần của con người. - Phương pháp đo: Miễn dịch ức chế đo độ đục - Dải đo: HbA1c: 0.19 -1.30 mmol/l (3 - 21 g/l, 0.3 - 2.1 g/dl) Hb: 3.7 - 15.5 mmol/l (60 - 250 g/l, 6 - 25 g/dl) Hệ số chuyển đổi: HbA1c % = 0.0915 x HbA1c (mmol/mol) + 2.15 -Thành phần thuốc thử: Reagent A: Buffer/Antibody MES* buffer; TRIS** buffer, pH 6.2; Anti-HbA1c-antibody (của cừu), chất tẩy rửa, chất ổn định, chất bảo quản Reagent B: Buffer/Polyhapten MES* buffer; TRIS** buffer, pH 6.2; HbA1c-polyhapten; chất tẩy rửa, chất ổn định, chất bảo quản Reagent C: Hemoglobin reagent Phosphate buffer, pH 7.4; Chất ổn định. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 2 x 14 ml Reagent B: 2 x 3.1 ml Reagent C: 2 x 14 ml
17 | HbA1c Pretreatment liquid | 2 | Hộp | - Chất lỏng tiền xử lý HbA1c được sử dụng để tán huyết thủ công máu toàn phần, đồng thời làm 0-calibrator và để pha loãng tự động HbA1c Calibration. - Thành phần: Tetradecyl trimethyl ammonium bromide (TTAB) | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 12 x 20 ml
18 | sCal | 2 | Hộp | sCal được sử dụng làm chất hiệu chuẩn đa năng cho các xét nghiệm cơ chất - Thành phần: sCal được điều chế từ huyết thanh bò. Sản phẩm này không chứa bất kỳ thành phần nào của con người. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 10 x 3 ml
19 | eCal | 3 | Hộp | - eCal được sử dụng làm chất hiệu chuẩn đa năng cho các xét nghiệm enzyme - Thành phần: eCal là huyết thanh hiệu chuẩn dạng đông khô dựa trên mẫu người. Sản phẩm này có chứa tetramethylammoniumchloride làm chất bảo quản | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 3 ml
20 | HDL/LDL Calibrator | 2 | Hộp | Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol và LDL-cholesterol được thiết kế để hiệu chuẩn các phương pháp trực tiếp HDL và LDL-Cholesterol. - HDL/LDL calibrator là chất hiệu chuẩn dựa trên huyết thanh người đông khô. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 1 ml
21 | HbA1c Calibrator | 2 | Hộp | - Bộ hiệu chuẩn HbA1c được sử dụng làm bộ hiệu chuẩn gốc để định lượng HbA1c và Hb - Thành phần: HbA1c/Hb Calibrator; Dịch tan máu từ máu người và máu cừu; TTAB; Chất ổn định | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 3 x 2 ml
22 | Nortrol | 3 | Hộp | - Nortrol là huyết thanh kiểm soát để theo dõi độ đúng và độ chụm của các chất phân tích được liệt kê trong bảng giá trị Nortrol riêng biệt - Thành phần: Nortrol được điều chế từ huyết thanh người. Sản phẩm này có chứa các enzyme của con người và không phải của con người cũng như các thành phần phi protein. Các tác nhân kìm khuẩn đã được thêm vào. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 10 x 5mL
23 | Abtrol | 3 | Hộp | - Abtrol là huyết thanh kiểm soát để theo dõi độ đúng và độ chụm của các chất phân tích được liệt kê trong bảng giá trị Abtrol riêng biệt. - Thành phần: Abtrol được điều chế từ huyết thanh người. Sản phẩm này chứa enzyme của con người và không phải của con người cũng như các thành phần phi protein. Các tác nhân kìm khuẩn đã được thêm vào. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 10 x 5mL
24 | Lipotrol | 2 | Hộp | Lipotrol là mẫu control serum để theo dõi độ đúng và độ chụm của các phương pháp xác định trực tiếp lipid và apolipoprotein - Thành phần: 5 lọ, mỗi lọ chứa 3 ml mẫu control dạng đông khô. Lipotrol là mẫu control serum đông khô dựa trên mẫu người. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 3 ml
25 | Lipotrol HDL/LDL abnormal | 2 | Hộp | Lipotrol HDL/LDL Abnormal là mẫu huyết thanh kiểm soát để theo dõi độ đúng và độ chụm của các phương pháp HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol. - Thành phần: 5 lọ, mỗi lọ chứa 3 ml control dạng đông khô. Lipotrol HDL/LDL abnormal là mẫu control serum đông khô dựa trên mẫu người | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 3 ml
26 | HbA1c Control Normal | 2 | Hộp | - HbA1c Control Normal được thiết kế để sử dụng giống như một chất kiểm soát độ chính xác cho xét nghiệm HbA1c. - Thành phần: HbA1c Control Normal là mẫu control tan máu dạng đông khô dựa trên máu người và cừu. Thành phần phản ứng là Hb và HbA1c. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 1 ml
27 | HbA1c Control Abnormal | 2 | Hộp | - HbA1c Control Abnormal được thiết kế để sử dụng giống như một mẫu kiểm soát độ chính xác cho xét nghiệm HbA1c. - Thành phần: HbA1c Control Normal là mẫu control tan máu dạng đông khô dựa trên máu người và cừu. Thành phần phản ứng là Hb và HbA1c. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 5 x 1 ml
28 | Washing Solution 4.5% (4 x 20 ml) | 1 | Hộp | Dung dịch rửa dùng để hỗ trợ máy chuyển chế độ hằng ngày - Thành phần: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 4 x 20 ml
29 | Creatinine (Enzymatic) | 4 | Hộp | Được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người - Phương pháp: Enzymatic - Dải đo: Mẫu Huyết tương/huyết thanh: 10 - 10000 μmol/l (0.11 - 113 mg/dl) Mẫu nước tiểu: 0.01 - 200 mmol/l (0.11 - 2260 mg/dl) - Thành phần: Reagent A: TAPS** buffer, pH 8.1; Creatinase; Sarcosine oxidase; Ascorbate oxidase; HTIB; Chất tẩy rửa; chất bảo quản. Reagent B: TAPS** buffer, pH 8.0; Creatininase; Peroxidase; 4-aminophenazone; Potassium hexacyanoferrate (II); Chất tẩy rửa; chất bảo quản. | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Reagent A: 4 x 20 ml Reagent B: 4 x 10 ml
30 | Washing Solution 4.5% (6 x 100 ml) | 2 | Hộp | Dung dịch rửa dùng để bảo trì máy hàng tháng - Thành phần: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 6 x 100 ml
31 | Tubing maintenance solution | 2 | Hộp | Dung dịch bảo trì đường ống - Thành phần: Chất tẩy rửa <0,2%; Procilin 0.00015 - < 0.0015 % | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 6 x 20 ml
32 | Sample cup 0.5 ml | 4 | Túi | Chất liệu: Polystyrene PS | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 1000 chiếc/túi
33 | Sample cup 2.0 ml | 4 | Túi | Chất liệu: Polystyrene PS | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 1000 chiếc/túi
34 | Washfluid | 1 | Hộp | Dung dịch rửa kim - Thành phần: Hydrochloric acid; Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | 8 x 20 ml
35 | CELLPACK (PK-30L) | 10 | Thùng | Tương thích với máy Huyết học Sysmex XP-100 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Thùng 20 lít/PK 30
36 | CELLCLEAN (CL-50) | 5 | Hộp | Tương thích với máy Huyết học Sysmex XP-100 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Hộp 50ml
37 | STROMATOLYSER-WH (SWH-200A) | 10 | Hộp | Tương thích với máy Huyết học Sysmex XP-100 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Hộp 500ml/WH
38 | Que thử phân tích nước tiểu | 15000 | Test | Tương thích với máy phân tích nước tiểu Misson U500 | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc | Hộp 100 test
39 | Cồn 70 độ | 500 | Lít |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
40 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | 500 | Chai |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
41 | Gel siêu âm | 300 | Lít |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
42 | Viên khử khuẩn 2.5g | 700 | Viên |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
43 | Dung dịch rửa tay | 200 | Chai |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
44 | Javel | 150 | Lít |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
45 | Dầu paraphin | 300 | Lít |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc
46 | Sáp Paraphin | 800 | kg |  | Khoa Dược- Bệnh viện YHCT Bảo Lộc